Załącznik nr 2 do SIWZ

WYCENA DOSTAWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 25 szt. węzłów cieplnych dla zadań inwestycyjnych:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach.

Zadanie 1

Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w kierunku os. C-1 w Tychach wraz z budową 2 szt. węzłów cieplnych.

Zadanie 2

Przebudowa sieci ciepłowniczej os. C-1 w Tychach wraz z budową 23 szt. węzłów cieplnych.

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto węzła w PLN (poz.5 + poz.6 + poz.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. | c.w.u. |  |  | Węzła cieplnego | Licznika c.o. | Licznika c.w.u. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 330 | 70 | 1 | SWC ul. Czarneckiego 22 (SP) |  |  |  |  |
| 2 | 345 | - | 1 | SWC al. Bielska 82 |  |  | - |  |
| 3 | 90 | 30 | 1 | SWC ul. Czarneckiego 5 |  |  |  |  |
| 4 | 95 | - | 1 | SWC ul. Czereśniowa 7 |  |  | - |  |
| 5 | 105 | - | 1 | SWC ul. Czereśniowa 9 |  |  | - |  |
| 6 | 110 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 6 |  |  | - |  |
| 7 | 125 | - | 1 | SWC ul. Czereśniowa 3 |  |  | - |  |
| 8 | 125 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 31 |  |  | - |  |
| 9 | 160 | - | 1 | SWC al. Bielska 56 |  |  | - |  |
| 10 | 190 | - | 1 | SWC al. Bielska 62 |  |  | - |  |
| 11 | 190 | - | 1 | SWC ul. Bema 3 |  |  | - |  |

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto węzła w PLN (poz.5 + poz.6 + poz.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. | c.w.u. |  |  | Węzła cieplnego | Licznika c.o. | Licznika c.w.u. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 12 | 200 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 10 |  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 210 | - | 1 | SWC al. Bielska 68 |  |  | - |  |
| 14 | 210 | - | 1 | SWC ul. Cienista 3 |  |  | - |  |
| 15 | 210 | - | 1 | SWC ul. Bema 9 |  |  | - |  |
| 16 | 230 | - | 1 | SWC ul. Cicha 19 |  |  | - |  |
| 17 | 250 | - | 1 | SWC ul. Bema 15 |  |  | - |  |
| 18 | 250 | - | 1 | SWC al. Bielska 74 |  |  | - |  |
| 19 | 260 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 18 |  |  | - |  |
| 20 | 300 | - | 1 | SWC ul. Cicha 8 |  |  | - |  |
| 21 | 420 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 30 |  |  | - |  |
| 22 | 455 | - | 1 | SWC ul. Cicha 7 |  |  | - |  |
| 23 | 490 | - | 1 | SWC ul. Cienista 21 |  |  | - |  |
| 24 | 510 | - | 1 | SWC ul. Czarneckiego 13 |  |  | - |  |
| 25 | 545 | - | 1 | SWC ul. Cienista 13 |  |  | - |  |
| Ogółem wartość netto w PLN |  |

Miejscowość i data:..............................

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)