Załącznik nr 3 do SIWZ

WYCENA BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach - Etap I.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (suma poz. 6 – 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. | c.w.u |  |  | Dostawa węzła cieplnego | Montaż i uruchomienie węzła cieplnego | Dostawa licznika c.o. | Montaż licznika c.o. | Dostawa licznika c.w.u | Montaż licznika c.w.u |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 45 | 40 | 1 | ul. Armii Krajowej 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45 | 40 | 1 | ul. Armii Krajowej 97-99 (97) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 110 |  | 1 | ul. Armii Krajowej 105 „A”- bud handlowo-usługowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 110 |  | 1 | ul. Armii Krajowej 105 „B”- bud handlowo-usługowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 85 | 70 | 1 | ul. Dymarek 12-18 (14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 70 | 55 | 1 | ul. Dymarek 22-26 (24) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 45 | 40 | 1 | ul. Dymarek 38 |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (suma poz. 6 – 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. | c.w.u |  |  | Dostawa węzła cieplnego | Montaż i uruchomienie węzła cieplnego | Dostawa licznika c.o. | Montaż licznika c.o. | Dostawa licznika c.w.u | Montaż licznika c.w.u |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 85 | 70 | 1 | ul. Hutnicza 25-31 (29) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 55 | 45 | 1 | ul. Hutnicza 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 110 | 80 | 1 | ul. Hutnicza 37-43 (41) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 45 | 40 | 1 | ul. Hutnicza 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 45 | 40 | 1 | ul. Hutnicza 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 70 | 55 | 1 | ul. Hutnicza 56-62 (58) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 55 | 45 | 1 | ul. Wieniawskiego 68-72 (70) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 55 | 45 | 1 | ul. Wieniawskiego 74-78 (76) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 45 | 40 | 1 | ul. Wieniawskiego 86-88 (86) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 45 | 40 | 1 | ul. Wieniawskiego 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 85 | 55 | 1 | ul. Wieniawskiego 90-96 (92) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 55 | 45 | 1 | ul. Wieniawskiego 98-102 (100) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma L.p. 1 – 24) |  |

Miejscowość i data:..............................

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)