Załącznik nr 1a do SIWZ

WYCENA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Część 3

Zadanie 18 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. U od  PS sieci rozdzielczej do odgałęzienia do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków przy                 ul. Dmowskiego w Tychach i budową 5 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych – etap II.

| Rodzaj obiektu | Nr | Adres budynku | Nr | Adres węzła cieplnego | Rodzaj węzła cieplnego | Moc zamówiona przez odbiorców [kW] | Ilość mieszkań co i ccw | Cena opracowania projektu węzła cieplnego | Cena wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | co | cwu | ogółem | szt. | netto w PLN | netto w PLN |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| lokal użytkowy po wymiennikowni grupowej SWC U-1 |  | ul.Dmowskiego | 114A | 114A | indywidualny dwufunkcyjny | 50 | 30 | 80 | - |  |  |
| bud.mieszkalny | 1 | ul.Dmowskiego | 106-114 | kl.110 | indywidualny dwufunkcyjny | 192 | 43 | 235 | 32 |  |  |
| bud.mieszkalny | 2 | ul.Dmowskiego | 94-98 | kl.94 | indywidualny dwufunkcyjny | 90 | 34 | 124 | 24 |  |  |

_________________________________________________

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

| bud.mieszkalny | 2 | ul.Dmowskiego | 100-104 | kl.104 wejście przez kl.schodową ul.Dmowskiego 102 | indywidualny dwufunkcyjny | 90 | 23 | 113 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bud.mieszkalny | 3 | ul.Dmowskiego | 116-122 | kl.116 | indywidualny dwufunkcyjny | 145 | 48 | 193 | 32 |  |  |
| Razem: |  |  |
| OGÓŁEM: |  |

Miejscowość i data:..............................

_________________________________________________

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)