Załącznik nr 1a do SIWZ

WYCENA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Osiedle R-1

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Zadanie 11 - Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. os. R-1 w Tychach wraz z budową 32 szt. węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.

| Grupa | Moc węzła (kW) | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. | c.w.u. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 161 | 100 | 9 szt. |  |  |  |
| 2 | 125 | 80 | 6 szt. |  |  |  |
| 3 | 175 | 90 | 4 szt. |  |  |  |
| 4 | 100 | 78 | 5 szt. |  |  |  |
| 5 | 215 | 112 | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | 195 | 114 | 2 szt. |  |  |  |
| 7 | 55 | 30 | 2 szt. |  |  |  |
| 8 | 135 | 90 | 2 szt. |  |  |  |
| Ogółem wartość netto w PLN |  |  |

Miejscowość i data:..............................

_________________________________________________

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)